# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Канализационная насосная станция

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Проектная организация |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ Факс/ E-mail |  |

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус КНС |  |
| 2 | Погружной насос |  |
| 3 | Вентиляционная труба (приток и вытяжка) |  |
| 4 | Шкаф управления работой насосов |  |
| 5 | Крышка с люком для обслуживания |  |
| 6 | Контейнер сороудерживающий |  |
| 7 | Полипропиленовая трубная обвязка |  |
| 8 | Обратный клапан |  |
| 9 | Задвижка |  |
| 10 | Лестница (нержавеющая сталь) |  |
| 11 | Направляющие |  |
| 12 | Поплавковый включатель |  |
| 13 | Патрубок для вывода электрических кабелей (направление уточнить) |  |

| 1 | характер сточных вод: □ хозяйственно-бытовые □ производственно-ливневые (□ очищенные □ нет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | уровень залегания грунтовых вод: м |  |  |
| 3 | количество насосов: рабочих шт., резервных шт. |  |  |
| 4 | Производительность КНС (максимальный часовой расход сточных вод): , м3/ час |  |  |
| 5 | Требуемый напор: , м |  |  |
| 6 | желаемые тип и марка насосов: |  |  |
| 7 | предполагаемый диаметр станции, D мм |  |  |
| 8 | трубопроводы | Подводящий | напорный |
|  | глубина заложения труб, м | А = | В = |
|  | материал: |  |  |
|  | диаметры, мм | Ø = | Ø = |
|  | количество трубопроводов: |  | □ один □ два (1 раб, 1 рез.) □ два рабочих □ три |
|  | расстояние между трубопроводами,мм |  |  |
|  | переключение между трубопроводами (при 2-х и более выходах из КНС) | - | □ да □ нет |
|  | предполагаемый тип соединения | □ фланец □ раструб | □ фланец □ муфта |
|  | направление патрубков: | □ 3:00 □ 6:00 □ 9:00 □ 12:00 другое | □ 3:00 □ 6:00 □ 9:00 □ 12:00 другое |
| 9 | на входе в насосную станцию: □ отбойник □ корзина для крупного мусора |  |  |
| 10 | щит управления: □ наружное исполнение □ внутреннее исполнение |  |  |
|  | Количество вводов питания □ один ввод □ двойной ввод □ АВР |  |  |
|  | расстояние от станции до щита управления, м (максимальное расстояние 100 м) |  |  |
| 11 | особые требования: требования к автоматике: |  |  |

ООО «ПромСтрой», Электросталь, ул.Красная д. 30 Б                 august-pro.ru                 e-mail: office@august-pro.ru